«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МОУ «СОШ ______________________

__________________________________

__________________________________

____________      ___________________

Подпись                             (ФИО)

Приказ №         от  __________20     г.

План пожаротушения

в кабинете (лаборатории) химии

| Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, фамилия исполнителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сообщение о пожаре | Вызвать пожарную команду по телефону 01 или с посыльным. Оповестить администрацию школы о пожаре. Отключить газ, электроэнергию, выключить вентиляцию. Приготовиться вынести ящик с ЛВЖ и кинопленку. Привести в готовность первичные средства пожаротушения. ызвать пожарную команду по телефону 01 или с посыльным. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Староста класса Лаборант, учитель |  |
| 2. Эвакуация учащихся из загоревшегося помещения | Успокоить учащихся и предотвратить панику. Вывести учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом эвакуации на улицу или в помещение, где нет огня | Учитель, лаборант |  |
| 3. Проверка полноты эвакуации | Проверить учащихся класса по численности и по списку | Учитель химии |  |
| 4. Размещение эвакуированных учащихся | В зимнее время разместить в МОУ «СОШ №16» В летнее время разместить на стадионе школы |  | Администрация школы |
| 5. Организация тушения пожара первичными средствами | Организовать оцепление горящих помещений. Тушение пожара с помощь подручных средств. Выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара |  | Сотрудники школы |
| 6. Участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды | Указать представителям пожарной охраны кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания. Указать пожарным помещения, где могут находиться люди, а также место, где в кабинете химии имеются запасы реактивов (если не удалось вынести) |  | Учитель, администрация |